WIBATEC Couvercle de regards système Hago Type BV plat (acier

zingué) Couvercle de regards à remplir avec outils d’ouverture, Type HAGODECK

BV plat, largeur utile ....... x ....... cm pour surface au choix. En exécution plate

(hauteur d’installation max. 5 cm), acier zingué au feu, étanche aux odeurs et à

l’eau, praticable, tôles d’angle discrètes (max. surface visible 30 x 30 mm).

Livrer et mettre en place selon les indications de WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch