Chiusino WIBATEC Tipo BV (acciaio zincato)

Copertura con cavità rivestibile con utensile di sollevamento, Tipo HAGODECK BV,

larghezza utile ....... x ....... cm superficie a scelta. Acciaio zincato a caldo,

impermeabile agli odori ed all’acqua, 125 kN (EN 124), lamiere angolari non

appariscenti (max. superficie visibile 35 x 35 mm).

Fornitura e ed installazione secondo le disposizioni WIBATEC, 6343 Rotkreuz.

www.wibatec.ch