Ausschreibungstext RUFALEX 2011

Rollladenbehang MAXI 55

Rollladenpanzer MAXI 55, wahlweise mit Licht- und Luftschlitzen 23 x 2,5 mm. Alu-Schiebeprofile 55 x 12 mm. Ausgeschäumt mit umweltfreundlichem und FCKW-freien Polyurethan, leicht bombiert, sehr flächenstabil.

Oberfläche aus hochabriebfestem Polyamidlack in 15 Standardfarben und mit 3 Zierrillen. Schlussstab aus stranggepresstem Alu, farblos anodisiert.